项目编号：2023032401

保定市第三中心医院

康复广场防腐木凉亭、廊道采购项目

招 标 文 件

招  标  人：保定市第三中心医院

二〇二三年三月

保定市第三中心医院

康复广场防腐木凉亭、廊道采购项目招标公告

项目编号：2023032401

采购项目：保定市第三中心医院康复广场防腐木凉亭、廊道采购项目

采购人名称：保定市第三中心医院

采购联系人:刘利斌

采购人联系方式：0312-5930516

采购机构地址：保定市百花东路瑞雪巷158号。

电子信箱：bdsdszxyy@163.com

采购限额： 9.9万元

质量标准：符合国家相关标准及技术规范的规定。

投标供应商的资格要求：投标人具有独立法人资格。

报名时须提供下列资质材料：

营业执照、法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件及复印件。

报名时间：2023年3月24日至2023年3月30日，每日上午9:30至11:30，下午14:30至16:30（法定节假日除外）。

报名地点：保定市第三中心医院

投标文件递交截止时间：2023年3月30日 下午 14:30（北京时间）

开标地点：保定市第三中心医院综合楼远程会诊中心

开标时间：2023年3月30日下午14:30分（北京时间）

评标方法：最低价评标法

本公告发布媒体：保定市第三中心医院官网 http://www.bdgcyy.com/

第二部分 项目要求

一、采购要求

1、材料：

凉亭、廊道主材使用符合国家标准的樟子松防腐木。

- 采购数量：

- 成品四角凉亭1座：

| 木料 | 规格（单位：cm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 立柱（圆柱） | 19*19 |  |
| 花格 | 网状花格 |  |
| 亭顶 | 1.5*9房顶板；4*9龙骨支架；4*9压背带翘角造型;防水布；房顶沥青瓦 |  |
| 宝顶 | 圆形弧度 |  |
| 横梁 | 房檐板一体成型 |  |
| 凉亭门 | 月亮门带网格造型 |  |
| 坐凳 | 4cm厚，整体坐凳面板，带美人靠背一体成型 |  |

（2）廊道两座:16延米长廊道一座；12延米长廊道一座。

| 木料 | 规格（单位：cm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 立柱 | 19*19 |  |
| 横梁 | 9*19 |  |
| 背梁 | 7*14 |  |
| 斜梁 | 5*11 |  |
| 房顶板 | 1.5*9 |  |
| 坐凳 | 4*9 |  |
| 花格 | 3*5；2*4 |  |
| 房檐板 | 2*14 |  |
| 防水 | 防水布 |  |
| 房瓦 | 沥青瓦 |  |
| 木油 | 高光天然木蜡油 |  |

3、完工期限：确定中标后15日内。

4、质保期限：质保1年。

二、投标人开标提交资料

投标文件格式自拟，但包含不限于以下内容:

1、有效的营业执照（复印件加盖公章）；

2、法人身份证明或法定代表授权委托书（格式自拟）；

3、报价单（格式见附件）；报价包含税费等一切费用，报价为单价和总价，如数量有调整，总价将按照单价进行调整。

4、投标商品样式图片。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

第三部分   投标人须知

1、开标

开标时，投标方须由法人代表或委托代理人（持法定代表人委托书)参加并签名报到，以证明出席开标会议，否则视为自动弃权。供应商应将投标文件统一密封在同一个封套中。

2、评标委员会

评标委员会成员由医院招标小组成员5人组成。

3、评标方法：

3.1招标采用公开评标形式

3.2评标方法为最低价评标法

附件

报价单（单位：元）

| 商品名称 | 尺寸（单位：米） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凉亭 | 4*4*3.5 | 1 |  |  |
| 16延米廊道 | 16*4*3.5，拐角90度 | 1 |  |  |
| 12延米廊道 | 12*4*3.5 | 1 |  |  |
| 附注： |  |  |  |  |
| 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |